## mem calc
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA HELENA
CONSTRUÇÃO COM 06 SALAS DE AULA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BLOCO DE SERVIÇOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | QUANT | UND
1.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)
| A = 15,75 x 6,30 + 3,85 x 1,10 | 103.46 | m²
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M
| A = 15,75 x 6,30 | 103.46 | m²
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M (para vala)
V = (15,75 x 2 + 4,45 x 5 + 2,30 x 3 + 5,20) x 0,40 x 0,60 + (3,85 x 2 + 0,95 x 3) + (15,75 + 1,55 x 2) x 0,30 x 0,30
V = 65,85 x 0,40 x 0,60 + 10,55 x 0,40 x 0,60 + 18,85 x 0,30 x 0,30
| V = 15,80 + 2,53 + 1,70 | 20.03 | m³
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M (para fundação de pilares)
| V = 0,60 x 0,60 x 0,80 x 8 + 0,60 x 0,60 x 0,80 x 8 | 4.61 | m³
| Vtotal = 20,03 + 4,61 | 24.64 | m³
2.3 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM
V = {103,46 – [(65,85 + 10,55 + 18,85) x 0,10]} x 0,45
| V = 93,94 x 0,45 | 42.27 | m³
2.3.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE
| V = 24,64 x 80% | 19.71 | m³
2.3.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO
| V = 42,27- 19,71 | 22.56 | m³
3.0 | FUNDAÇÕES
3.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4
| V = 15,80 + 2,53 + 1,70 | 20.03 | m³
3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. (alvenaria de 1 vez)
A = (65,85 + 10,55 + 18,85) x 0,30
| A = 95,25 x 0,30 | 28.58 | m²
3.3 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA (Radier)
| A = 95,25 x 0,20 x 0,15 | 2.86 | m²
3.4 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (para fundação de pilares)
| V = 0,60 x 0,60 x 0,80 x 8 + 0,60 x 0,60 x 0,80 x 8 | 4.61 | m³
4.0 | CONCRETO ARMADO
4.1 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA (Pilar)
| V = 4 x 3,00 x 0,20 x 0,20 + 4 x 2,20 x 0,20 x 0,20 + 8 x 3,00 x 0,12 x 0,40 | 1.98 | m³
4.2 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA (Cinta)
V = (65,85 + 10,55) x 0,10 x 0,20
| V = 76,40 x 0,10 x 0,20 | 1.53 | m³
4.3 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
Ambientes internos
| A = 3,45 + 2,76 + 4,71 + 10,10 + 16,24 + 14,01 x 2 | 65.28 | m²
4.3 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
Lixo/Gás
| A = 3,85 x 1,10 | 4.24 | m²
4.4 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.
| A = 3,85 x 1,10 | 89.57 | m²
5.0 | ELEVAÇÃO
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. (alvenaria de 1/2 vez)
A = (15,75 x 2 + 4,45 x 5 + 2,30 x 3 + 5,20) x 3,00 + (3,85 + 0,95 x 2) x 2,30
| A = 65,85 x 3,00 + 5,75 x 2,30 | 210.78 | m²
6.0 | COBERTURA
6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
| A = 17,25 x 8,10 | 139.73 | m²
6.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
| A = 17,25 x 8,10 | 139.73 | m²
6.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
| L = 17,55 x 2 | 35.1 | m
6.4 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
| L = 7,35 x 2 | 14.7 | m
6.5 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
| A = 3,70 x 4,10 | 15.17 | m²
6.6 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
| A = 3,70 x 4,10 | 15.17 | m²
7.0 | REVESTIMENTO
7.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL
A = (65,85 x 3,00 + 5,75 x 2,30) x 2 + 18,85 x 0,45
| A = 210,78 x 2 + 18,85 x 0,45 | 430.04 | m²
7.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
Vestiário e sanitários - até 1,80 m
A1 = [(1,50 + 2,30) x 2 + (3,15 + 4,45) x 2 x 2] x 1,80
| A1 = 38,00 x 1,80 | 68.4 | m²
Depósito, Despensa, área de serviço e cozinha - até o teto
A2 = [(1,20 + 2,30) x 2 + (2,05 + 2,30) x 2 + (5,05 + 2,00) x 2 + (3,65 + 4,45) x 2] x 3,00
| A2 = 38,95 x 3,00 | 116.85 | m²
Circulação
| A3 = 15,75 x 0,90 | 14.18 | m²
| Atotal = 68,40 + 116,85 + 14,18 | 199.43 | m²
7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 30x40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (ambiente internos)
| A = 68,40 + 116,85 | 185.25 | m²
7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10x10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (circulação)
| A = 15,75 x 0,90 | 14.18 | m²
7.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS
| A = 430,04 - 199,43 | 230.61 | m²
7.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10x10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FAIXA DE CERÂMICA e = 10 cm)
Vestiário, sanitários
L1 = 38,00 m
Circulação
L2 = 15,75 m
| A = (38,00 + 15,75) x 0,10 | 5.38 | m²
8.0 | PISO
8.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM.
V = (13,67 + 5,43 + 19,59 + 7,34 + 14,46 + 2,39 x 2 + 24,29 + 1,70 x 0,95 x 2) x 0,05
| V = 92,80 x 0,05 | 4.64 | m³
8.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO
| A = 13,67 + 5,43 + 19,59 + 7,34 + 14,46 + 2,39 x 2 + 24,29 | 89.57 | m²
8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
| A = 13,67 + 5,43 + 19,59 + 7,34 + 14,46 + 2,39 x 2 + 24,29 | 89.57 | m²
8.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
| L = 15,75 + 6,80 x 2 | 29.35 | m
8.5 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
| A = 1,70 x 0,95 x 2 | 3.23 | m²
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| PM 01 - 02, PM 03 - 02, PM 05 - 01, PA1 - 01 | 7 | und
| A = 0,80 x 2,10 x 6 | 10.08 | m²
9.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| PM 04 - 01 | 1 | und
| A = 0,60 x 2,10 x 1 | 1.26 | m²
9.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X160CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| PM 06 - 03 | 3 | und
| A = 0,60 x 1,60 x 3 | 2.88 | m²
9.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80x160CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| PM 07 - 02 | 2 | und
| A = 0,80 x 1,60 x 2 | 2.56 | m²
9.2 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA
JA-1 - A = 0,60 x 0,40 x 1 = 0,24 m²
JA-3 - A = 1,00 x 0,40 x 5 = 2,00 m²
| Atotal = 0,24 + 2,00 = 2,24 m² | 2.24 | m²
9.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA
JA-4 - A = 1,50 x 0,40 x 1 = 0,60 m²
JA-5 - A = 1,20 x 1,00 x 5 = 6,00 m²
| Atotal = 0,60 + 6,00 | 6.6 | m²
9.4 | JANELA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA
| JA-2 - A = 0,60 x 0,90 x 2 = 1,08 m² | 1.08 | m²
9.5 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Lixo/gás
| A = 1,70 x 2,10 x 2 | 7.14 | m²
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA
10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | 10 | und
10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | 10 | und
10.4 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | und
10.5 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | und
10.6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | und
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
11.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 24 | und
11.2 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | 6 | und
11.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | 18 | und
11.4 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | 7 | und
11.5 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO | 6 | und
11.6 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 5 | und
11.7 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 3 | und
11.8 | BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, D= 1 1/2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | 2 | m
11.9 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA EDIFICAÇÃO ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | und
11.10 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| L = 2,00 + 3,30 + 1,50 + 1,30 + 2,00 + 1,50 x 3 | 14.6 | m
11.11 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| L = 3,00 x 2 | 6 | m
11.12 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | und
11.13 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | und
11.14 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | und
11.15 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | und
11.16 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | und
12.0 | SERVIÇOS DE PINTURA
12.1 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS
Para esquadrias de madeira
| A = (10,08 + 1,26 + 2,88 + 2,56) x 2 | 33.56 | m²
12.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
Vestiário e sanitários - acima de 1,80 m
| A = 38,00 x 1,20 | 45.6 | m²
Circulação, acima de 1,00 m
| A = 15,75 x 2,00 | 31.5 | m²
| Atotal = 45,60 + 31,50 | 77.1 | m²
12.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
Teto
| A1 = 3,45 + 2,76 + 4,71 + 10,10 + 16,24 + 14,01 x 2 | 65.28 | m²
| A2 = 1,70 x 0,95 x 2 | 3.23 | m²
| Atotal = 65,28 + 3,23 | 68.51 | m²
Externa
A = (15,75 + 4,75 x 2) x 3,00 + (3,85 + 1,10 x 2) x 2,30
| A = 25,25 x 3,00 + 6,05 x 2,30 | 89.67 | m²
| Atotal = 68,51 + 89,67 | 158.18 | m²
12.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
Vestiário e sanitários - acima de 1,80 m
| A = 38,00 x 1,20 | 45.6 | m²
Circulação, acima de 1,00 m
| A = 15,75 x 2,00 | 31.5 | m²
| Atotal = 45,60 + 31,50 | 77.1 | m²
12.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
Teto
| A1 = 3,45 + 2,76 + 4,71 + 10,10 + 16,24 + 14,01 x 2 | 65.28 | m²
| A2 = 1,70 x 0,95 x 2 | 3.23 | m²
| Atotal = 65,28 + 3,23 | 68.51 | m²
Externa
A = (15,75 + 4,75 x 2) x 3,00 + (3,85 + 1,10 x 2) x 2,30
| A = 25,25 x 3,00 + 6,05 x 2,30 | 89.67 | m²
| Atotal = 68,51 + 89,67 | 158.18 | m²
13.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
13.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| A = 17,60 x 7,90 | 139.04 | m²

## planilha
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA HELENA
CONSTRUÇÃO COM 06 SALAS DE AULA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO BLOCO DE SERVIÇOS
[6 empty] | BDI = | 25%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UND. | P. U. S/ BDI | P. U. C/ BDI | P. PARCIAL C/ BDI | SINAPI JUN/2018
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1428.78
1.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | 103.46 | m² | 2.93 | 3.66 | 378.66 | 73948/016
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | 103.46 | m² | 8.12 | 10.15 | 1050.12 | 73992/001
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 4299.77
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M (para vala) | 20.03 | m³ | 46.84 | 58.55 | 1172.76 | 93358
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M (para fundação de pilares) | 4.61 | m³ | 46.84 | 58.55 | 269.92 | 93358
2.3 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM
2.3.1 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | 19.71 | m³ | 28.15 | 35.19 | 693.59 | 96995
2.3.2 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO | 22.56 | m³ | 76.72 | 95.9 | 2163.5 | 94342
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 23801.56
3.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | 20.03 | m³ | 297.35 | 371.69 | 7444.95 | 6122
3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. (alvenaria de 1 vez) | 28.58 | m² | 86.06 | 107.58 | 3074.64 | 87502
3.3 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA (Radier) | 5.26 | m³ | 1760.89 | 2201.11 | 11577.84 | 95957
3.4 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (para fundação de pilares) | 4.61 | m³ | 295.73 | 369.66 | 1704.13 | 73361
4.0 | CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 31124.65
4.1 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA (Pilar) | 3.18 | m³ | 1760.89 | 2201.11 | 6999.53 | 95957
4.2 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA (VIGAS) | 4.98 | m³ | 1760.89 | 2201.11 | 10961.53 | 95957
4.3 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | 65.28 | m² | 56.95 | 71.19 | 4647.28 | 74202/001
4.4 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | 4.24 | m² | 56.95 | 71.19 | 301.85 | 74202/001
4.5 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. | 89.57 | m² | 73.37 | 91.71 | 8214.46 | 74066/002
5.0 | ELEVAÇÃO |  |  |  |  | 14615.49
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. (alvenaria de 1/2 vez) | 210.78 | m² | 55.47 | 69.34 | 14615.49 | 87500
6.0 | COBERTURA |  |  |  |  | 17628.56
6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 139.73 | m² | 17.64 | 22.05 | 3081.05 | 92543
6.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | 139.73 | m² | 41.73 | 52.16 | 7288.32 | 94207
6.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 35.1 | m | 99.76 | 124.7 | 4376.97 | 94229
6.4 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 14.7 | m | 50.24 | 62.8 | 923.16 | 94450
6.5 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 15.17 | m² | 64.82 | 81.03 | 1229.23 | 92541
6.6 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 15.17 | m² | 38.49 | 48.11 | 729.83 | 94447
7.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 19902.94
7.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | 430.04 | m² | 2.67 | 3.34 | 1436.33 | 87878
7.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | 199.43 | m² | 13.6 | 17 | 3390.31 | 87550
7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 30x40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (ambiente internos) | 185.25 | m² | 42.72 | 53.4 | 9892.35 | 87264
7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10x10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (circulação) | 14.18 | m² | 42.72 | 53.4 | 757.21 | 87264
7.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | 230.61 | m² | 14.36 | 17.95 | 4139.45 | 87548
7.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10x10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (FAIXA DE CERÂMICA e = 10 cm) | 5.38 | m² | 42.72 | 53.4 | 287.29 | 87264
8.0 | PISO |  |  |  |  | 9436.79
8.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. | 4.64 | m³ | 17.17 | 21.46 | 99.57 | 95241
8.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO | 89.57 | m² | 23.92 | 29.9 | 2678.14 | 87622
8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. | 89.57 | m² | 39.53 | 49.41 | 4425.65 | 87246
8.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | 29.35 | m | 58.57 | 73.21 | 2148.71 | 94994
8.5 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 3.23 | m² | 20.98 | 26.23 | 84.72 | 98679
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 18572.76
9.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | und | 629.47 | 786.84 | 5507.88 | 91314
9.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | und | 574.31 | 717.89 | 717.89 | 91312
9.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X160CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2.88 | m² | 455.8 | 569.75 | 1640.88 | 91312
9.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80x160CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2.56 | m² | 374.68 | 468.35 | 1198.98 | 91314
9.5 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA | 2.24 | m² | 497.66 | 622.08 | 1393.46 | 94569
9.6 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA | 6.6 | m² | 319.65 | 399.56 | 2637.1 | 94570
9.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA | 1.08 | m² | 497.66 | 622.08 | 671.85 | 94569
9.8 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7.14 | m² | 538.34 | 672.93 | 4804.72 | 91341
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  |  |  |  | 3213.44
10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | 10 | und | 80.04 | 100.05 | 1000.5 | 93128
10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | 10 | und | 98.49 | 123.11 | 1231.1 | 93141
10.4 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | und | 63.97 | 79.96 | 479.76 | 97584
10.5 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | und | 84.73 | 105.91 | 423.64 | 97586
10.6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | und | 62.75 | 78.44 | 78.44 | 84402
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 27900.99
11.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 24 | un | 79.54 | 99.43 | 2386.32 | 89957
11.2 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | 6 | un | 71.96 | 89.95 | 539.7 | composição
11.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | 18 | un | 55.15 | 68.94 | 1240.92 | composição
11.4 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) | 7 | un | 69.11 | 86.39 | 604.73 | composição
11.5 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO | 6 | un | 343.12 | 428.9 | 2573.4 | 86888
11.6 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 5 | un | 16.77 | 20.96 | 104.8 | 89707
11.7 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 3 | und | 6.21 | 7.76 | 23.28 | 89709
11.8 | BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, D= 1 1/2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | 2 | m | 96.91 | 121.14 | 242.28 | composição
11.9 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA EDIFICAÇÃO ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | und | 403.31 | 504.14 | 504.14 | 73658
11.10 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 14.6 | m | 523.92 | 654.9 | 9561.54 | 86889
11.11 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | m | 793.27 | 991.59 | 5949.54 | 86895
11.12 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | und | 135.33 | 169.16 | 1014.96 | 86937
11.13 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | und | 444.36 | 555.45 | 555.45 | 74234/001
11.14 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | und | 98.18 | 122.73 | 368.19 | 86904
11.15 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | und | 202.07 | 252.59 | 1515.54 | 86935
11.16 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | und | 572.96 | 716.2 | 716.2 | 86872
12.0 | SERVIÇOS DE PINTURA |  |  |  |  | 6073.36
12.1 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | 33.56 | m² | 11.24 | 14.05 | 471.52 | 84659
12.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 77.1 | m² | 15.23 | 19.04 | 1467.98 | 96135
12.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 158.18 | m² | 8.52 | 10.65 | 1684.62 | 88497
12.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 77.1 | m² | 9.61 | 12.01 | 925.97 | 88489
12.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 158.18 | m² | 7.7 | 9.63 | 1523.27 | 88487
13.0 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 317.01
13.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 139.04 | m² | 1.82 | 2.28 | 317.01 | 9537
| TOTAL |  |  |  |  | 178316.1

## COMPOSIÇÃO
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA HELENA
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Código | Descrição do Serviço |  |  |  |  | Unidade
01679/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) |  |  |  |  | un
* | Código sinapi JUN/18 | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
| 00000122 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.039 | 35.23 | 1.37
| 00020078 | Pasta lubrificante p/ pvc je | kg | 0.09 | 12.9 | 1.16
| 00020083 | Solucao limpadora pvc | l | 0.06 | 30.59 | 1.84
| 00002696 | Encanador ou bombeiro hidraulico | h | 0.65 | 11.79 | 7.66
| 00003516 | Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial | un | 3 | 1.61 | 4.83
| 00003517 | Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial | un | 3 | 0.98 | 2.94
| 00003767 | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) | un | 0.2 | 0.45 | 0.09
| 00006111 | Servente | h | 0.65 | 8.74 | 5.68
| 00009835 | Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688) | m | 4 | 3.08 | 12.32
| 88316 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.65 | 11.74 | 7.63
| 88267 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0.65 | 14.82 | 9.63
Totais
Equipamento | Material | Mão-de-Obra | Enc. Social |  | Valor Total
0.00 | 24.55 | 30.6 |  |  | 55.15
Código | Descrição do Serviço |  |  |  |  | Unidade
01683/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) |  |  |  |  | pt
* | Código sinapi JUN/18 | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
| 00000122 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.02 | 35.23 | 0.7
| 00000013 | Estopa | kg | 0.05 | 8.85 | 0.44
| 00002696 | Encanador ou bombeiro hidraulico | h | 0.4 | 11.79 | 4.72
| 00003520 | Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | un | 2 | 5.04 | 10.08
| 00006111 | Servente | h | 0.4 | 8.74 | 3.5
| 00009836 | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | m | 4 | 8.13 | 32.52
| 00010908 | Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un | 1 | 9.37 | 9.37
| 88316 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.4 | 11.74 | 4.7
| 88267 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0.4 | 14.82 | 5.93
Totais
Equipamento | Material | Mão-de-Obra | Enc. Social |  | Valor Total
0.00 | 53.11 | 18.85 |  |  | 71.96
Código | Descrição do Serviço |  |  |  |  | Unidade
01679/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) |  |  |  |  | un
* | Código sinapi JUN/18 | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
| 00000122 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.015 | 35.23 | 0.53
| 00020078 | Pasta lubrificante p/ pvc je | kg | 0.06 | 12.9 | 0.77
| 00020083 | Solucao limpadora pvc | l | 0.023 | 30.59 | 0.7
| 00000013 | Estopa | kg | 0.05 | 8.85 | 0.44
| 00002696 | Encanador ou bombeiro hidraulico | h | 0.3 | 11.79 | 3.54
| 00003518 | Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial | un | 3 | 1.96 | 5.88
| 00003767 | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) | un | 0.2 | 0.45 | 0.09
| 00006111 | Servente | h | 0.3 | 8.74 | 2.62
| 00007097 | Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial | un | 1 | 4.25 | 4.25
| 00009838 | Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | m | 8 | 5.29 | 42.32
| 88316 | Encargos Complementares - Servente | h | 0.3 | 11.74 | 3.52
| 88267 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0.3 | 14.82 | 4.45
Totais
Equipamento | Material | Mão-de-Obra | Enc. Social |  | Valor Total
0.00 | 54.98 | 14.13 |  |  | 69.11
04274/ORSE | Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura em esmalte sintético |  |  |  |  | m
* | Código sinapi JUN/18 | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
| 00021012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | m | 1.05 | 27.05 | 28.4
| 00010999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | kg | 0.05 | 18.45 | 0.92
| 00004750 | PEDREIRO | h | 0.5 | 11.79 | 5.9
| 00006111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.5 | 8.74 | 4.37
| 00006160 | SOLDADOR | h | 1.5 | 11.79 | 17.69
| 73548 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m3 | 0.002 | 463.43 | 0.93
| 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m2 | 0.12 | 27.24 | 3.27
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 11.74 | 5.87
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 14.85 | 7.43
| 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 14.75 | 22.13
Totais
Equipamento | Material | Mão-de-Obra | Enc. Social | Terceiros | Valor Total
0.00 | 33.52 | 63.39 |  |  | 96.91